ПАМЯТКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНОМ СЕКТОР

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Уважаемые домовладельцы и квартиросъемщики!

Невыполнение требований правил пожарной безопасности часто приводит к пожарам и, соответственно, к повреждению или уничтожению жилых помещений домов, причинению материального ущерба, а иногда к травмированию и гибели людей.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;

- нарушения правил технической эксплуатации электропроводки и электроприборов;

- нарушения правил технической эксплуатации газовых приборов;

- нарушения правил технической эксплуатации печей.

Граждане! Чтобы не было в вашем доме, квартире пожара - НЕ ДОПУСКАЙТЕ:

- небрежного обращения с огнем, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;

- курения в постели, на лоджиях и балконах;

- перегрузки электросетей путем включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;

- применения электро-предохранителей не заводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;

- хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги и т.п.

- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;

- не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01». При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно. 2. Организуйте встречу пожарных подразделений. .
3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.                                                                               . 
4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись, как можно ниже, к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

Действия в случае возникновения пожара в жилом доме:

1.Если у Вас или Ваших соседей случился пожар – немедленно вызовите пожарную охрану.2. Если загорелся электроприбор –в первую очередь обесточьте его. .3. По возможности покиньте дом. При этом важно плотно закрыть дверь горящей комнаты, в которой произошёл пожар, по возможности плотно закрыть окна, чтобы не было доступа кислорода. 
4. Если путь к входной двери отрезан огнём и дымом – спасайтесь через окно. 
5. Если дом покинуть невозможно – закройте дверь комнаты, в которой есть возможность спастись, уплотните её тряпками. Как только Вы убедитесь, что Ваш призыв о помощи был услышан - ложитесь на пол у окна, где меньше всего дыма. Помните, что первый враг для Вас не огонь, а дым, который слепит и душит. По возможности, закройте лицо влажным полотенцем – через него будет легче дышать.

При условии соблюдения этих правил Вы продержитесь до прибытия первого пожарного подразделения!

Пожары от электроприборов

Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. При пожаре нужно опасаться также обрушений конструкции здании, взрывов технологического оборудования и приборов, провалов в прогоревший пол здания или грунт падения подгоревших деревьев. Опасно входить в зону задымления.

Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра. Уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток. Отключите временные нагреватели.

Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его возникновения:

- появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление предметов;

- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;

- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;

- характерный запах горящей резины, пластмассы - это признаки загоревшейся электропроводки;

- потрескивание.

При пожаре:

- вызовите пожарную охрану;

- выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;

- тушите пожар подручными средствами (плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов в холлах зданий);

- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке.

Помните!

Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни!

Горящий телевизор прежде отключите от сети, накройте плотной тканью.

Меры предосторожности:

- Нагревательные электроприборы следует устанавливать на подставки, выполненные из негорючих материалов;

- Не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов, особенно имеющих большую мощность;

- Обращайте внимание на плотность электрических контактов;

- Не эксплуатируйте провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Не пользуйтесь электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой защиты;

- Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

Напоминаем, единый телефон вызова экстренных служб - «01» или «101». Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.