РАСПОРЯЖЕНИЕ От «02» марта 2022 г. № 17 О создании в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения (в любое время года), расположенных на территории Шумаковского сельсовета Курского района

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности, Уставом  муниципального образования "Шумаковского сельсовета" Курского района Курской области, в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения,  расположенных на территории Шумаковского сельсовета  Курского района круглогодично:

1. Утвердить перечень источников наружного водоснабжения (Приложение № 1);

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Шумаковского сельсовета Курского района (Приложение № 2).

3. Администрации Шумаковского сельсовета Курского района:

3.1. Два раз в год (весной и осенью) МУП ЖКХ "Родник" и Администрацией Шумаковского сельсовета Курского района совместно добровольной пожарной дружиной Шумаковского сельсовета  Курского района организовывать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории Шумаковского сельсовета  Курского района.  По результатам проверок составлять акты.

3.2. При выявлении условий препятствующих забору воды, принимать незамедлительные меры для устранения недостатков.

3.3. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

3.5. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

3.6. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста по ГО и ЧС Стрижкова М.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Шумаковского сельсовета                                                            Н.И. Бобынцева

Приложение № 1

к Распоряжению Главы

Шумаковского сельсовета

Курского района Курской области

№17 от 02.03.2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области

| п/п | Наименование населенных пунктов Шумаковского сельсовета (ориентир) | Наличие гидрантов, колонок, оборудованных для забора воды, скважин (кол-во) | Наличие водонапорных башен оборудованных арматурой для забора воды (кол-во) | Наличие искусственных или естественных водоисточников оборудованных для забора воды | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большое Шумаково | 1 | - | - | удов. |
| 2 | д. Большое Шумаково, д. 134 | 1 | - | - | удов. |
| 3 | д. Большое Шумаково, д. № 133 | 1 | - | - | удов. |
| 4 | с. Введенское | 0 | _ | 1 | удов. |

Всего пожарных гидрантов - 3

Пожарных водоемов - 1

Приложение № 2

к Распоряжению Главы

Шумаковского сельсовета

Курского района Курской области

№ 17 от 02.03.2022 года

ПРАВИЛА

учета и проверки

наружного противопожарного водоснабжения

на территории Шумаковского сельсовета

Курского района Курской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории  Шумаковского сельсовета  Курского района и обязательны для исполнения всеми собственниками, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные гидранты, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный подъезд для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного тушения пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники объектов противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- герметичность задвижек (при их наличии).

3.4. При проверке других приспособленных источников для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации Шумаковского сельсовета  Курского района создается межведомственная комиссия.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- наличие насосов, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных кранов;

- строительства новых  колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Собственники, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного

водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;